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Aprobat
Inspector Sef
											   Chitacu Bogdan

	DEVIZ GENERAL 

	Nr. crt.
	Denumire produs/material
	U.M.
	Cantitate
	Preț unitar – fără TVA
(lei)
	Valoare totală – fără TVA
(lei)

	I
	ECHPAMENTE
	
	
	
	

	1
	Centrala termica 120 kw
	buc.
	1
	
	

	2
	Vană deviatoare cu 3 căi 2’’
	buc.
	1
	
	

	3
	Racord flexibil izolat pentru ventiloconvectori
	buc.
	64
	
	

	4
	Butelie de egalizare a presiunii 20 mc/h
	buc.
	1
	
	

	5
	Ansamblu distribuitor/colector pentru circuite ventiloconvectori si corpuri de incalzire comple echipat
	buc.
	
4
	
	

	6
	Pompă circulație etaje ( 5 active + 1 rezervă)
	buc.
	6
	
	

	7
	Vas expansiune pentru încălzire – 300 l
	buc.
	1
	
	

	8
	Vas expansiune pentru apă rece – 100 l
	buc.
	1
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	9
	Ansamblu distribuitor colector 20 mc/h
	buc.
	1
	
	

	10
	Supapă siguranță 1’’,3 bari
	buc.
	2
	
	

	11
	Ventil de aerisire 1/2 ‘’
	buc.
	12
	
	

	12
	Ventil de aerisire 3/4 ‘’
	buc.
	2
	
	

	13
	Filtru Y 1 1/2 ‘’
	buc.
	1
	
	

	14
	Filtru antimagnetită 1 1/2 
	buc.
	1
	
	

	15
	Supapă de sens 1 1/2 ‘’
	buc.
	1
	
	

	16
	Robinet de sectorizare 1 1/2 ‘’
	buc.
	16
	
	

	17
	Robinet de sectorizare 2 ‘’
	buc.
	12
	
	

	18
	Filtru Y 2‘’
	buc.
	1
	
	

	19
	Supapă de sens 2 ‘’
	buc.
	1
	
	

	20
	Robinet de sectorizare 1 1/4 ‘’
	buc.
	25
	
	

	21
	Supapă de sens 1 1/4 ‘’
	buc.
	5
	
	

	22
	Filtru Y 1 1/4 ‘’
	buc.
	1
	
	

	23
	Robinet 3/4 ‘’
	buc.
	18
	
	

	24
	Robinet golire 1/2 ‘’
	buc.
	4
	
	

	25
	Robinet 1/2 ‘’
	buc.
	68
	
	

	26
	Termometru
	buc.
	8
	
	

	27
	Filtru cu autocurățare 1 1/4 ‘’
	buc.
	1
	
	

	28
	Manometru
	buc.
	4
	
	

	29
	Capace casete de distribuție
	buc.
	5
	
	

	30
	Antigel instalații termice (-600 )
	kg
	200
	
	

	
	TOTAL ECHIPAMENTE
(lei fără TVA)
	
	
	
	

	II
	ȚEVI, FITINGURI ȘI CONSUMABILE

	
	
	
	

	1
	Țeavă PPR, izolație termică
	ml
	
	
	

	2
	Fitinguri și elemente de susținere,
	set
	
	
	

	3
	Elemente de automatizare și control
	set
	
	
	

	4
	Diverse materiale
	
	
	
	

	
	TOTAL ȚEVI, FITINGURI ȘI CONSUMABILE
(lei fără TVA)
	
	
	
	

	III
	MANOPERĂ ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE
	
	
	
	

	1
	Manoperă de montaj echipamente și materiale, igienizare ventiloconvectori, dezafectări
	set
	
	
	

	2
	Proiect avizat ISCIR
	
	
	
	

	3
	Diverse și neprevăzute
	%
	
	
	

	
	TOTAL MANOPERĂ ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE
(lei fără TVA)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	OFERTA FINALĂ
TOTAL GENERAL DEVIZ
	
	
	
	

	
	Valoare totală
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	VALOARE TOTALĂ CU TVA INCLUS
	
	
	
	




Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau
Gherghel-Mușat Daniel-Emil – inspector de muncă CSSMSP
Livezeanu Gabriela		- inspector de muncă CSSMSP
Slabu Riri-Eduard		- consilier juridic
Dumitrașcu Luminița	- consilier Comp.ERULAP
Androne Carmen-Elena	- consilier Achiziții Publice
Str. Mesteacănului Nr. 43, Buzau	
Tel.: +4 0238 713 047; Fax: +4 0238 426 939
E-mail: itmbuzau@itmbuzau.ro
www.itmbuzau.ro 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului
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